## Lote-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 22/2020 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE - 01
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 08:00 HORAS DO DIA 29/05/2020
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 1 | APARELHO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL DE 800mA ou maior - COMANDO E GERADOR: Gerador de raios-x de alta frequência (multipulso) microprocessado; potência de saída do gerador mínima de 54kw ou maior; alimentação trifásica: 380 v - 60 hz; mesa de comando com painel de teclas de simples toque. Ajustes integrados de kv para variações de no mínimo: 40 a 150 kv com sensibilidade de 1 kv; Programa de técnicas para órgãos,pré-programável; indicação de falhas via software em display de cristal líquido;unidade selada com faixa de corrente de 50 a 630ma ou maior com comutação automática foco (fino e grosso); Seleção para faixa demas mínima: de 1 a 500 mas variação dos tempos de exposição não superior a 5 segundos; Indicação digital de kv, ma e mas estabilização automática de tensão de rede; proteção térmica do tubo de raios-x interligada ao sistema de disparo. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de iodeto de césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cad
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
Ass. e Carimbo do Fornecedor