## Lote-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 29/2021 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 01
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 13:00 HORAS DO DIA 20/09/2021
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 1 | • 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA DIAGNÓSTICO DOPPLER COLORIDO, PULSADO E CONTÍNUO, DOPPLER TECIDUAL COLORIDO E ESPECTRAL INCLUÍDO NO EQUIPAMENTO. POWER ANGIO E POWER DOPPLER DIRECIONAL; MODO M; MODO M COLOR; MODO M ANATÔMICO, DEDICADO À ÁREA DE CARDIOLOGIA, GINECOLOGIA, MAMA, ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, MUSCULOESQUELÉTICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES E VASCULAR.• APARELHO FIXO COMPOSTO POR UNIDADE BÁSICA SOBRE RODAS; • SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; • MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 19” OU SUPERIOR • PAINEL COM TELA DE TOQUE DIGITAL DE NO MÍNIMO 10.4 POLEGADAS, COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO. • PELO MENOS 04 PORTAS ATIVAS PARA CONEXÃO DE 4 TRANSDUTORES COM SELEÇÃO ELETRÔNICA PELO PAINEL DE COMANDO DE TRANSDUTOR E FREQÜÊNCIA; • MÍNIMO DE 22.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO; • FRAME RATE DE NO MÍNIMO 1.300 FRAMES POR SEGUNDO EM MODO B • CINE LOOP NO MÍNIMO DE 2.000 QUADROS; • DYNAMIC RANGE MÍNIMO DE 240 DB; • MÍNIMO DE 256 NÍVEIS DE CINZA; • GRAVADOR DVD-RW, CD-R/R |  |  | 0
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
Ass. e Carimbo do Fornecedor