## Lote-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 14/2022 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 01 COTA PRINCIPAL
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA, 07:30 HORAS DO DIA 29/03/2022
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 375 | BRAÇO CURVO 3 MT GALVONIZADO |  |  | 0
2 | UN | 600 | LUMINARIA PUBLICA LED 120W IP66 BRANCA FRIA QUADRADA, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO INJETADO, IRC MAIOR QUE 80, DISSIPADOR COM ALUMINIO EXTRUDADO, EFICIÊNCIA DA LUMINÁRIA 110LM, TEMPERATURA DE COR 6.500K ÂNGULO DE ABERTURA 60/90°, 13.200LM, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 120-277V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE -10° A 70° C |  |  | 0
3 | UN | 750 | LUMINARIA PUBLICA LED 60W IP66 BRANCA FRIA QUADRADA, VIDA UTIL 50.000 HORAS, CONFECCIONADA EM ALUMINIO INJETADO, IRC MAIOR QUE 80, DISSIPADOR COM ALUMINIO EXTRUDADO, EFICIENCIA DA LUMINARIA 110LM, TEMPERATURA DE COR 6.500K ANGULO DE ABERTURA 60/90°, 6.600LM, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 120-277V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE -10° A 70° C |  |  | 0
4 | UN | 800 | LUMINARIA PUBLICA LED 150W IP66 BRANCA FRIA QUADRADA, VIDA UTIL 50.000 HORAS, CONFECCIONADA EM ALUMINIO INJETADO, IRC MAIOR QUE 80, DISSIPADOR COM ALUMINIO EXTRUDADO, EFICIENCIA DA LUMINARIA 110LM, TEMPERATURA DE COR 6.500K ANGULO DE ABERTURA 60/90°, 16.500LM, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 120-277V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE -10° A 70° C |  |  | 0
5 | UN | 3000 | RELE FOTOELETRICO NF 1000W |  |  | 0
6 | UN | 75 | TUBO GALVONIZADO 76,20X2,00X5000MM |  |  | 0
7 | UN | 360 | BRAÇO GALVANIZADO A FOGO MEDINDO 3,5 MTS, CURVO DUPLO ORNAMENTAL, MODELO BORBOLETA. COR BRANCA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, REFORÇADO. PARA LUMINÁRIA LED 150 W A 200 W, NA CHAPA 14. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 10 KG NA PONTA. COM ENCAIXE NA PONTA DE 48 A 60 MM. |  |  | 0
8 | UN | 225 | BRAÇO GALVANIZADO A FOGO MEDINDO 3,5 MTS, CURVO ORNAMENTAL, MODELO ANDORINHA. COR BRANCA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, REFORÇADO. PARA LUMINÁRIA LED 100 W , NA CHAPA 14. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 5 KG NA PONTA. COM ENCAIXE NA PONTA DE 48 A 60 MM. |  |  | 0
9 | UN | 180 | POSTE CIRCULAR GALVANIZADOA FOGO D=100/60 MM E H= 9 M P/ FUNDAÇÃO/CONCRETO. |  |  | 0
0

## Lote-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 14/2022 Lote Nº 2
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 02 COTA RESERVADA
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 125 | BRAÇO CURVO 3 MT GALVONIZADO |  |  | 0
2 | UN | 200 | LUMINARIA PUBLICA LED 120W IP66 BRANCA FRIA QUADRADA, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO INJETADO, IRC MAIOR QUE 80, DISSIPADOR COM ALUMINIO EXTRUDADO, EFICIÊNCIA DA LUMINÁRIA 110LM, TEMPERATURA DE COR 6.500K ÂNGULO DE ABERTURA 60/90°, 13.200LM, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 120-277V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE -10° A 70° C |  |  | 0
3 | UN | 250 | LUMINARIA PUBLICA LED 60W IP66 BRANCA FRIA QUADRADA, VIDA UTIL 50.000 HORAS, CONFECCIONADA EM ALUMINIO INJETADO, IRC MAIOR QUE 80, DISSIPADOR COM ALUMINIO EXTRUDADO, EFICIENCIA DA LUMINARIA 110LM, TEMPERATURA DE COR 6.500K ANGULO DE ABERTURA 60/90°, 6.600LM, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 120-277V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE -10° A 70° C |  |  | 0
4 | UN | 200 | LUMINARIA PUBLICA LED 150W IP66 BRANCA FRIA QUADRADA, VIDA UTIL 50.000 HORAS, CONFECCIONADA EM ALUMINIO INJETADO, IRC MAIOR QUE 80, DISSIPADOR COM ALUMINIO EXTRUDADO, EFICIENCIA DA LUMINARIA 110LM, TEMPERATURA DE COR 6.500K ANGULO DE ABERTURA 60/90°, 16.500LM, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 120-277V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE -10° A 70° C |  |  | 0
5 | UN | 1000 | RELE FOTOELETRICO NF 1000W |  |  | 0
6 | UN | 25 | TUBO GALVONIZADO 76,20X2,00X5000MM |  |  | 0
7 | UN | 120 | BRAÇO GALVANIZADO A FOGO MEDINDO 3,5 MTS, CURVO DUPLO ORNAMENTAL, MODELO BORBOLETA. COR BRANCA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, REFORÇADO. PARA LUMINÁRIA LED 150 W A 200 W, NA CHAPA 14. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 10 KG NA PONTA. COM ENCAIXE NA PONTA DE 48 A 60 MM. |  |  | 0
8 | UN | 75 | BRAÇO GALVANIZADO A FOGO MEDINDO 3,5 MTS, CURVO ORNAMENTAL, MODELO ANDORINHA. COR BRANCA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, REFORÇADO. PARA LUMINÁRIA LED 100 W , NA CHAPA 14. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 5 KG NA PONTA. COM ENCAIXE NA PONTA DE 48 A 60 MM. |  |  | 0
9 | UN | 60 | POSTE CIRCULAR GALVANIZADOA FOGO D=100/60 MM E H= 9 M P/ FUNDAÇÃO/CONCRETO. |  |  | 0
0

## Lote-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 14/2022 Lote Nº 3
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 03 COTA EXCLUSIVA
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 10000 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MM, TIPO "ENFORCA GATO" |  |  | 0
2 | UN | 30000 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 200MM, TIPO "ENFORCA GATO" |  |  | 0
3 | UN | 10000 | ABRAÇADEIRA PLASTICA 20 CM |  |  | 0
4 | UN | 6000 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 30 CM |  |  | 0
5 | UN | 2000 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 50 CM |  |  | 0
6 | UN | 314 | ADAPTADOR T |  |  | 0
7 | UN | 1000 | ARRUELA QUADRADA DE 58 X 58 |  |  | 0
8 | UN | 600 | BASE PARA RELE FOTOELETRICO |  |  | 0
9 | UN | 30 | BOIA ELÉTRICA |  |  | 0
10 | UN | 200 | BRAÇO RETO 1 MT GALVONIZADO |  |  | 0
11 | MT | 400 | CABO DE AÇO ISOLADO 1/8” |  |  | 0
12 | MT | 2000 | CABO MULTIPLEXADO 2X10MM |  |  | 0
13 | MT | 2000 | CABO MULTIPLEXADO 2X16MM |  |  | 0
14 | MT | 1000 | CABO MULTIPLEXADO 4X 35MM |  |  | 0
15 | MT | 1000 | CABO PP FLEXIVEL 2 X 10,0 MM |  |  | 0
16 | MT | 3000 | CABO PP FLEXIVEL 2 X 2,5 MM |  |  | 0
17 | MT | 2000 | CABO PP FLEXIVEL 2 X 4,0 MM |  |  | 0
18 | MT | 1000 | CABO PP FLEXIVEL 2 X 6 MM |  |  | 0
19 | MT | 1100 | CABO PP FLEXIVEL 3 X 2,5 MM |  |  | 0
20 | MT | 600 | CABO PP FLEXIVEL 3X 4,0 MM |  |  | 0
21 | MT | 600 | CABO PP FLEXIVEL 3X 6,0 MM |  |  | 0
22 | MT | 1200 | CABO PP FLEXIVEL 4 X 10,0 MM |  |  | 0
23 | MT | 1000 | CABO PP FLEXIVEL 4 X 4 MM |  |  | 0
24 | MT | 1000 | CABO PP FLEXIVEL 4 X 6,0 MM |  |  | 0
25 | MT | 1000 | CABO PP FLEXIVEL 4X1 MM |  |  | 0
26 | MT | 4000 | CABO SINTENAX FLEXIVEL 10 MM |  |  | 0
27 | MT | 4000 | CABO SINTENAX FLEXIVEL 16 MM |  |  | 0
28 | MT | 100 | CASCATA 400 LEDS AZUL |  |  | 0
29 | MT | 200 | CASCATA 400 LEDS BRANCA |  |  | 0
30 | MT | 50 | CASCATA DE LED, CONTENDO 400 LES, COR BRANCA |  |  | 0
31 | MT | 2000 | CONECTOR C/ ISOLADOR PERFURANTE 10 - 95 MM |  |  | 0
32 | MT | 2000 | CONECTOR PARALELO UNIVERSAL |  |  | 0
33 | UN | 1 | CONJUNTO NATALINO CONTENDO: PRESÉPIO COM A SAGRADA FAMÍLIA (MENINO JESUS NA MANJEDOURA; MARIA; JOSÉ; TRÊS REIS MAGOS; VACA; OVELHA; ASNO E ANJO) FIGURAS CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO, PINTADO NAS CORES CARACTERÍSTICAS DOS PERSONAGENS. (TAMANHO REAL DOS PERSONAGENS) |  |  | 0
34 | MT | 40 | CONTACTOR 25 A - 220 V |  |  | 0
35 | MT | 800 | CORDOALHA CABO DE COBRE NÚ 16 MM |  |  | 0
36 | MT | 800 | CORDÃO LUMINOSO 100 LED BRANCO |  |  | 0
37 | MT | 800 | CORDÃO LUMINOSO 100 LEDS AZUL |  |  | 0
38 | MT | 800 | CORDÃO LUMINOSO 100 LEDS VERDE |  |  | 0
39 | PC | 800 | CORDÃO LUMINOSO 100 LEDS VERMELHO |  |  | 0
40 | UN | 1000 | CORDÃO LUMINOSO BLINDADO COM 100 LEDS, MEDINDO 10 MT, COR BRANCO |  |  | 0
41 | UN | 10 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES |  |  | 0
42 | UN | 20 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES |  |  | 0
43 | UN | 20 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES |  |  | 0
44 | UN | 20 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES |  |  | 0
45 | UN | 100 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A |  |  | 0
46 | UN | 50 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 AMPERES |  |  | 0
47 | UN | 100 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 32 A |  |  | 0
48 | UN | 50 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40 AMPERES |  |  | 0
49 | UN | 40 | EXTENSÃO PARA 03 TOMADAS 10 MTS. |  |  | 0
50 | UN | 40 | EXTENSÃO PARA 03 TOMADAS 5 MTS |  |  | 0
51 | UN | 1 | FIGURA NATALINA PAPAI NOEL, COM TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO PERSONAGEM, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, PINTADO NAS CORES CARACTERÍSTICAS. MEDINDO 3 MT DE ALTURA |  |  | 0
52 | UN | 1 | FIGURA NATALINA TRENÓ DO PAPAI NOEL (TAMANHO REAL) DIMENSÕES: ALTURA:1,50MT; COMPRIMENTO: 2,35MT; LARGURA: 1,05MT. CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, COM ABERTURA LATERAL PARA ACESSO DE CRIANÇAS. PINTADO NAS CORES CARACTERÍSTICAS DA FIGURA. |  |  | 0
53 | MT | 1000 | FIO FLEXIVEL 750V 1,5MM AZUL |  |  | 0
54 | MT | 1000 | FIO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO |  |  | 0
55 | MT | 500 | FIO FLEXIVEL 750V 10,0MM AZUL |  |  | 0
56 | MT | 500 | FIO FLEXIVEL 750V 10,0MM PRETO |  |  | 0
57 | MT | 1500 | FIO FLEXIVEL 750V 2,5MM AZUL |  |  | 0
58 | MT | 1500 | FIO FLEXIVEL 750V 2,5MM PRETO |  |  | 0
59 | MT | 1000 | FIO FLEXIVEL 750V 4,0MM AZUL |  |  | 0
60 | MT | 1000 | FIO FLEXIVEL 750V 4,0MM PRETO |  |  | 0
61 | MT | 500 | FIO FLEXIVEL 750V 6,0MM AZUL |  |  | 0
62 | MT | 500 | FIO FLEXIVEL 750V 6,0MM PRETO |  |  | 0
63 | MT | 2000 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM |  |  | 0
64 | MT | 2000 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM |  |  | 0
65 | UN | 200 | FITA ISOLANTE 20 MT |  |  | 0
66 | UN | 50 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 10MT |  |  | 0
67 | UN | 200 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA + 1 TOMADA INTERNO |  |  | 0
68 | UN | 50 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA EXTERNO |  |  | 0
69 | UN | 200 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA INTERNO |  |  | 0
70 | UN | 100 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS INTERNO |  |  | 0
71 | UN | 50 | INTERRUPTOR SIMPLES INTERNO 3 TECLAS |  |  | 0
72 | UN | 1 | JOGO DE DECORAÇÃO NATALINA CONTENDO: 03 CAIXAS DE PRESENTES CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (01 DE 60CM; 01 DE 90CM E 01 DE 120CM), REVESTIDO POR MANGUEIRA DE LED E TECIDO NAS CORES CARACTERÍSTICAS. |  |  | 0
73 | UN | 500 | LAMPADA LED BULBO 10 W E-27 |  |  | 0
74 | UN | 500 | LAMPADA LED BULBO 17 W E-27 |  |  | 0
75 | UN | 300 | LAMPADA LED BULBO 30W E-27 |  |  | 0
76 | UN | 1000 | LAMPADA LED BULBO 40 W E-27 |  |  | 0
77 | UN | 1000 | LAMPADA LED BULBO 50 W E-27 |  |  | 0
78 | UN | 300 | LAMPADA LED BULBO 9W E-27 |  |  | 0
79 | UN | 100 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W E-40 |  |  | 0
80 | UN | 300 | LAMPADA VAPOR METALICO |  |  | 0
81 | UN | 600 | LAMPADA VAPOR METALICO 150 W E-27 |  |  | 0
82 | UN | 600 | LAMPADA VAPOR METALICO 150 W E-40 |  |  | 0
83 | UN | 300 | LAMPADA VAPOR METALICO 250 W E-40 |  |  | 0
84 | UN | 200 | LAMPADA VAPOR METALICO 400 W E-40 |  |  | 0
85 | UN | 500 | LUMINÁRIA ABERTA SIMPLES E-27 |  |  | 0
86 | UN | 100 | LUMINÁRIA FECHADA C/ REFRATOR EM POLICARBONATO C/ ALOJAMENTO P/ LAMPADA 400W |  |  | 0
87 | UN | 200 | LÂMPADA STROBO LED 10W |  |  | 0
88 | MT | 200 | MANGUEIRA LUMINOSA NEON LED, COR ROXO |  |  | 0
89 | MT | 3000 | MANGUEIRA NATALINA BRANCA 13 MM 2 FIOS |  |  | 0
90 | MT | 3000 | MANGUEIRA NATALINA LED AZUL 13 MM 2 FIOS |  |  | 0
91 | MT | 3000 | MANGUEIRA NATALINA LED VERDE 13MM 2 FIOS |  |  | 0
92 | MT | 3000 | MANGUEIRA NATALINA LED VERMELHA 13 MM 2 FIOS |  |  | 0
93 | UN | 300 | PAFLON SIMPLES E-27 |  |  | 0
94 | UN | 1 | PAINEL CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA E REVESTIDA POR MANGUEIRA LUMINOSA DE LED COM OS SEGUINTES DIZERES: "FELIZ NATAL", DIMENSÕES: 3X1MT. |  |  | 0
95 | UN | 1500 | PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 4,2 X 20 MM |  |  | 0
96 | UN | 1500 | PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 4,2 X 60 MM |  |  | 0
97 | UN | 1500 | PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 4,2X 40 MM |  |  | 0
98 | UN | 1000 | PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM. |  |  | 0
99 | PÇ | 1000 | PARAFUSO MAQUINA 16X250 MM. |  |  | 0
100 | UN | 500 | PARAFUSO MAQUINA 16X30MM |  |  | 0
101 | UN | 200 | PARAFUSO MAQUINA 16X45 MM |  |  | 0
102 | UN | 200 | PINO FÊMEA 20 A |  |  | 0
103 | UN | 296 | PINO MACHO PADRÃO BRASILEIRO 10 A |  |  | 0
104 | UN | 200 | PINO MACHO PADRÃO BRASILEIRO 20 A |  |  | 0
105 | UN | 500 | PLAFON PVC DECORATIVO E-27 |  |  | 0
106 | UN | 50 | PROJETOR QUADRADO 250 W EXTERNO E-27 |  |  | 0
107 | UN | 50 | PROJETOR QUADRADO 250 W EXTERNO E-40 |  |  | 0
108 | UN | 76 | PROJETOR QUADRADO 400W EXTERNO E-40 |  |  | 0
109 | UN | 200 | REATOR VAPOR MERCÚRIO 400 W EXTERNO |  |  | 0
110 | UN | 200 | REATOR VAPOR METALICO 400 W INTERNO |  |  | 0
111 | UN | 200 | REATOR VAPOR METALICO 400W-EXTERNO. |  |  | 0
112 | UN | 500 | REATOR VAPOR METÁLICO 150 W EXTERNO |  |  | 0
113 | UN | 200 | REATOR VAPOR METÁLICO 150 W INTERNO |  |  | 0
114 | UN | 300 | REATOR VAPOR METÁLICO 250 W EXTRNO |  |  | 0
115 | UN | 200 | REATOR VAPOR METÁLICO 250 W INTERNO |  |  | 0
116 | UN | 400 | REATOR VAPOR METÁLICO EXTERNO 70W |  |  | 0
117 | UN | 100 | RELE FOTOELÉTRICO N/A |  |  | 0
118 | UN | 500 | ROLDANA PLASTICA GRANDE Nº103 |  |  | 0
119 | UN | 1000 | ROLDANA PLASTICA MEDIDA Nº 102 |  |  | 0
120 | UN | 500 | ROLDANA PLASTICA PEQUENA Nº101 |  |  | 0
121 | UN | 100 | SEQUENCIAL PARA MANGUEIRA DE LED 100 MT |  |  | 0
122 | UN | 300 | SEQUENCIAL PARA MANGUEIRA LED ATÉ 10 MT |  |  | 0
123 | UN | 500 | SOQUETE PORCELANA E - 40 |  |  | 0
124 | UN | 500 | SOQUETE PORCELANA E - 27 |  |  | 0
125 | UN | 50 | SUPORTE PARA 2 LUMINARIAS POSTE 76,20X2,00X5000MM |  |  | 0
126 | UN | 100 | TOMADA EXTERNA 10 A |  |  | 0
127 | UN | 100 | TOMADA EXTERNA 20 A |  |  | 0
128 | UN | 200 | TOMADA INTERNA 10 A |  |  | 0
129 | UN | 200 | TOMADA INTERNA 20 A |  |  | 0
130 | UN | 80 | TOMADA INTERNA TRIPLA 10 A |  |  | 0
131 | UN | 200 | TUBO SNOW LED TIPO "GOTA" MEDINDO 1 MT |  |  | 0
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
Ass. e Carimbo do Fornecedor