## Lote-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 54/2022 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 01 - COTA EXCLUSIVA
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 08:00 HORAS DO DIA 21/12/2022
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 1200 | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNIDADES Abaixador de lingua (espatula de madeira), descartavel, formato conven cional liso, superficie e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensao, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 pecas. Dispensado de Registro no MS. Em madeira
2 | UN | 1000 | ADAPTADOR PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDOS SORO. Dispositivo para transferência de soluções, indicado para o acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema fechado, com a finalidade de transferência, mistura ou reconstituição de drogas entre frascos sem contato com o ambiente externo.
3 | UN | 500 | ADESIVO PARA FIXAÇÃO DISPOSITIVO INTRAVENOSO. Adesivo para fixação de cateteres periféricos, composto por filme de poliuretano, transparente, hipoalergênico, que permite a visualização do acesso venoso - Previne infecções de corrente sanguínea - Não permite a permanência de umidade - Garante uma fixação segura - Acompanha 1 fita para reforçar a fixação - Possui bordas reforçadas e fácil sistema de aplicação - Modelo: 5 cm x 5,7 cm - Apresentação: caixa com 100 unidades - Registro ANVISA
4 | LT | 500 | AGUA OXIGENADA 10 VOL. C/ 1000 ML.
5 | UN | 10000 | AGULHA DESCARTÁVEL 13X0,45
6 | UN | 10000 | AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55
7 | UN | 10000 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7
8 | UN | 10000 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,80
9 | UN | 5000 | AGULHA DESCARTÁVEL 40X1,2
10 | UN | 7200 | ALCOOL 70% (FRASCO DE 1000ML)
11 | UN | 1440 | ALCOOL 96% (FRASCO DE 1000ML)
12 | UN | 400 | ALCOOL GEL 70% (ANTISSÉPTICO P/ AS MÃOS) EMBALAGEM COM 5 LTS
13 | UN | 120 | ALCOOL IODADO 1000ML
14 | UN | 400 | ALGODÃO HIDROFILO 500G -FIBRAS NATURAIS DE PURO ALGODÃO QUALIDADE, MACIEZ E ALTO PODER DE ABSORÇÃO DOS PRODUTOS
15 | UN | 200 | ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE BICO RETO 250 ML
16 | UN | 30 | AMBU EM SILICONE COM RESERVATÓRIO ADULTO
17 | UN | 20 | AMBU EM SILICONE COM RESERVATÓRIO INFANTIL
18 | UN | 10 | AMBU EM SILICONE COM RESERVATÓRIO NEONATAL
19 | UN | 250 | APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA (G-TECH)
20 | UN | 100 | APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO
21 | UN | 1500 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 06 CM
22 | UN | 2000 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM
23 | UN | 2000 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 CM
24 | UN | 3000 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM
25 | UN | 3000 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM
26 | UN | 7500 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 06 CM X 1,8M
27 | UN | 7500 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 CM X 1,8M
28 | UN | 7500 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 CM X 1,8M
29 | UN | 7500 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 CM X 1,8M
30 | UN | 7500 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 30 CM X 1,8M
31 | UN | 1500 | ATADURA GESSADA 10 CM X 3 METROS
32 | UN | 1500 | ATADURA GESSADA 15 CM X 3 METROS
33 | UN | 1500 | ATADURA GESSADA 20CM X 4 METROS
34 | UN | 3 | AVENTAL DE CHUMBO PLUMBÍFERO
35 | UN | 5000 | AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 30, MANGA LONGA E PUNHO COM ELASTICO
36 | UN | 5000 | AVENTAL DESCARTÁVEL GRAMATURA 40, MANGA LONGA E PUNHO COM ELÁSTICO
37 | UN | 2000 | AVENTAL DESCARTÁVEL MODELO CAMISOLA
38 | UN | 10 | BANDEJA RETANGULAR LISA INOX 30X20,4
39 | UN | 100 | BATERIA DE LITHIUM 3V MOD. CR 2032
40 | UN | 500 | BAWIE E DICK TESTE FOLHA A4
41 | UN | 2 | BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO BRANCO
42 | UN | 2000 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000ML
43 | UN | 5000 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML PARA SONDA DE DEMORA
44 | UN | 2000 | BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL (19/64MM-COR-OPACA) Composto de uma bolsa drenável, um disco protetor de pele Stomahesive e um suporte adesivo flexível; Orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 64 mm, o que a torna ideal também para uso hospitalar; Apresenta guia de recorte de recorte impresso no papel aderente; Comprovada e prolongada proteção da barreira Stomahesive; Tela perfurada fixada à face posterior da bolsa, aumentando o conforto quando a bolsa toca a pele; Suporte adesivo flexível, que elimina a necessidade de utilizar adesivos cirúrgicos; Bolsa de plástico mácio, silencioso e à prova de odores; O disco Stomahesive® adere à pele escoriada ou úmida.
45 | UN | 24 | BOLSA PARA AGUA QUENTE OU FRIA TAMANHO G
46 | UN | 24 | BOLSA PARA AGUA QUENTE OU FRIA TAMANHO M
47 | UN | 10 | CABO DE BISTURI N°1
48 | UN | 10 | CABO DE BISTURI N°2
49 | UN | 10 | CABO DE BISTURI N°3
50 | UN | 10 | CABO DE BISTURI N°4
51 | UN | 6 | CAIXA DE INOX P/ ESTERILIZAÇÃO 18X08X05 CM
52 | UN | 6 | CAIXA DE INOX P/ ESTERILIZAÇÃO 26X12X06 CM
53 | UN | 6 | CAIXA DE INOX P/ ESTERILIZAÇÃO 28X14X06 CM
54 | UN | 6 | CAIXA DE INOX P/ ESTERILIZAÇÃO 32X16X08 CM
55 | UN | 200 | CAMPO OPERATORIO 23X25 CM PCT COM 50 UND
56 | UN | 200 | CAMPO OPERATORIO 45X50 CM PCT COM 50 UND
57 | UN | 20 | CANULA DE GUEDEL Nº 00 (50MM) UM
58 | UN | 20 | CANULA DE GUEDEL Nº 01 (50 MM) UN
59 | UN | 20 | CANULA DE GUEDEL Nº 02 (60 MM) UN
60 | UN | 20 | CANULA DE GUEDEL Nº 03 (70 MM) UN
61 | UN | 20 | CANULA DE GUEDEL Nº 04 (80 MM) UN
62 | UN | 20 | CANULA DE GUEDEL Nº 05 (90 MM) UN
63 | UN | 50 | CANULA NASAL DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FUXO
64 | UN | 70 | CATETER DE ACESSO CENTRAL MONO LUMEN 12GAX20 CM
65 | UN | 70 | CATETER DE ACESSO CENTRAL MONO LUMEN 14GAX20 CM
66 | UN | 70 | CATETER DE ACESSO CENTRAL MONO LUMEN 16GAX20 CM
67 | UN | 70 | CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CVC DUPLO LÚMEN 4 FR X
68 | UN | 70 | CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CVC DUPLO LÚMEN 5 FR X
69 | UN | 70 | CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CVC DUPLO LÚMEN 6 FR X
70 | UN | 100 | CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL CVC DUPLO LÚMEN 7 FR X
71 | UN | 3000 | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14
72 | UN | 3000 | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16
73 | UN | 3000 | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18
74 | UN | 20000 | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20
75 | UN | 20000 | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22
76 | UN | 20000 | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24
77 | UN | 4000 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO P/ OXIGENIO
78 | UN | 300 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL P/ OXIGENIO
79 | UN | 80 | CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 13CM
80 | UN | 80 | CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20 CM
81 | UN | 10 | CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO PARA RESGATE
82 | UN | 50 | CLAMP UMBILICAL
83 | UN | 380 | CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% FR. 1000 ML. U
84 | UN | 500 | CLOREXIDINA DEGERMANTE EMBALAGEM C/ 1 LITRO
85 | UN | 20 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK TAM G ADULTO UN
86 | UN | 20 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK TAM G INFA UN
87 | UN | 20 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK TAM GG ADU UN
88 | UN | 30 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK TAM M ADULTO UN
89 | UN | 20 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK TAM M INFANTIL UN
90 | UN | 20 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK TAM P ADULTO UN
91 | UN | 20 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK TAM P INFANTIL UN
92 | UN | 20 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO STIFNECK TAM PP INFANTIL UN
93 | UN | 500 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LT UN
94 | UN | 700 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LT UN
95 | UN | 700 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LT UN
96 | UN | 1000 | COLETOR INFANTIL ESTÉRIL UNISSEX 100 ML E SUA DIMENSÃO É DE 18
97 | UN | 20000 | COLETOR UNIVERSAL DE EXAMES LABORATORIAIS C/ ESTÁTULA UN
98 | UN | 15 | COMADRE INOX
99 | UN | 2000 | COMPRESSA CIRÚRGICA 45CMX50CM
100 | UN | 1000 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS PCT C/ 500 UNI PC
101 | PC | 20000 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, 13 FIOS, PCT C/ 10 UNID
102 | KT | 50 | CONJUNTO COMPLETO DE NEBULIZAÇÃO COM ROSCA ADULTO
103 | KT | 50 | CONJUNTO COMPLETO DE NEBULIZAÇÃO COM ROSCA INFANTIL
104 | UN | 100 | CONJUNTO COMPLETO PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO (MASCARA, LATEX, EXTENSORES E UMIDIFICADORES )
105 | UN | 100 | CONJUNTO COMPLETO PARA OXIGENOTERAPIA INFANTIL(MASCARA, LATEX, EXTENSORES E UMIDIFICADORES)
106 | UN | 100 | CONJUNTO UMIDIFICADOR PARA BALÃO DE OXIGENIO
107 | UN | 10 | CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA INOX 9 CM C/ 300ML UN
108 | UN | 10 | CUBA RIM INOX 26X12 CM
109 | UN | 1000 | CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10X20
110 | UN | 2000 | DERMAEX ( OLEO CICATRIZANTE CURATIVO ) 200ML
111 | UN | 100 | DESINFETANTE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% GALAO 5
112 | UN | 12 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL FD200B
113 | UN | 1000 | DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA TIPO CAMISINHA
114 | UN | 10000 | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) N°19
115 | UN | 20000 | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) N°21
116 | UN | 10000 | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) N°23
117 | UN | 5000 | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA (SCALP) Nº25
118 | UN | 12 | DOSIMENTRO PARA MEDIR RADIAÇÃO EM SALA DE RAIO X
119 | UN | 100 | DRENO PENROSE Nº 1 NÃO ESTÉRIL
120 | UN | 100 | DRENO PENROSE Nº 2 NÃO ESTÉRIL
121 | UN | 25000 | ELETRODO P/ ELETROCARDIOGRAMA
122 | UN | 100 | EMBALAGEM DESCARTAVEL P/ ESTERILIZAÇÃO 60X60 CX C/ 500 UND PC
123 | UN | 1000 | EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP (DISPOSITIVO PARA INFUSÃO 2 VIAS)
124 | UN | 1000 | EQUIPO 3 VIAS COM CLAMP (DISPOSITIVO PARA INFUSÃO 3 VIAS)
125 | UN | 4000 | EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR
126 | UN | 1200 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL
127 | UN | 5000 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
128 | UN | 300 | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE
129 | UN | 2000 | ESCOVA ENDOCERVICAL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
130 | UN | 500 | ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO E ANTI-SEPSIA PRE-OPERATÓRIA DAS MÃOS
131 | UN | 200 | ESFIGNOMANOMETRO + ESTETOSCÓPIO ADULTO C/ VELCRO P/ BRAÇOS DE 18 A 35 CM
132 | UN | 24 | ESFIGNOMANOMETRO + ESTETOSCÓPIO INFANTIL C/ VELCRO DE 10 CM A 18 CM (1-7
133 | UN | 100 | ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO INFANTIL
134 | UN | 2000 | ESPARADRAPO 1,2 CM X 4,5CM
135 | UN | 3000 | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CM
136 | PC | 100 | ESPATULA DE AYRE PACOTE COM 100 UND
137 | UN | 12 | ESPÉCULO NASAL ADULTO
138 | UN | 12 | ESPÉCULO NASAL INFANTIL
139 | UN | 1000 | ESPECULO VAGINAL TAM G
140 | UN | 2000 | ESPECULO VAGINAL TAM M
141 | UN | 800 | ESPECULO VAGINAL TAM P
142 | UN | 120 | ESTETOSCÓPIO SIMPLES UN
143 | LT | 50 | ETER ETÍLICO EMBALAGEM C/ 1000ML
144 | UN | 2500 | EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR – SOLIDRO – CONTECOTR MULTIVAS 14 CM
145 | UN | 120 | FILME P/ ULTRASSOM SUPER ULSTAR 1100HG HIGH GLOSSY THERMAL
146 | UN | 200 | FILME PARA IMPRESSORA DE RX DRYSTAR DT 2 B 18X24CM PCT 100 UND
147 | UN | 300 | FILTRO AUTOUMIDIFICADOR BARREIRA BACTÉRIA/VÍRUS PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA BB100PF
148 | UN | 300 | FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF COM TUBO TRAQUEIA PARA VENTILAÇÃO MECANICA
149 | UN | 800 | FIO ALGODÃO 0 AGULHADO
150 | UN | 800 | FIO ALGODÃO 1.0 AGULHADO
151 | UN | 800 | FIO ALGODÃO 2.0 AGULHADO
152 | UN | 800 | FIO ALGODÃO 3.0 AGULHADO
153 | UN | 800 | FIO ALGODÃO 4.0 AGULHADO
154 | UN | 800 | FIO ALGODÃO 5.0 AGULHADO
155 | UN | 1440 | FIO CATGUT CROMADO 0 AGULHADO
156 | UN | 1440 | FIO CATGUT CROMADO 1 AGULHADO
157 | UN | 1440 | FIO CATGUT CROMADO 2 AGULHADO
158 | UN | 1440 | FIO CATGUT CROMADO 3 AGULHADO
159 | UN | 1440 | FIO CATGUT CROMADO 4 AGULHADO
160 | UN | 1440 | FIO CATGUT CROMADO 5 AGULHADO
161 | UN | 1440 | FIO CATGUT SIMPLES 0 AGULHADO
162 | UN | 1440 | FIO CATGUT SIMPLES 1 AGULHADO
163 | UN | 1440 | FIO CATGUT SIMPLES 2 AGULHADO
164 | UN | 1440 | FIO CATGUT SIMPLES 3 AGULHADO
165 | UN | 1440 | FIO CATGUT SIMPLES 4 AGULHADO
166 | UN | 1440 | FIO CATGUT SIMPLES 5 AGULHADO
167 | UN | 1440 | FIO DE NYLON 0 C/ AGULHA CORTANTE 30MM
168 | UN | 1400 | FIO DE NYLON 0-0 C/ AGULHA CORTANTE 20MM
169 | UN | 1440 | FIO DE NYLON 1.0 C/ AGULHA CORTANTE 30MM
170 | UN | 1400 | FIO DE NYLON 2-0 C/ AGULHA CORTANTE 20MM
171 | UN | 1440 | FIO DE NYLON 3-0 C/ AGULHA CORTANTE 30MM
172 | UN | 1440 | FIO DE NYLON 4-0 C/ AGULHA CORTANTE 30MM
173 | UN | 1440 | FIO DE NYLON 5-0 C/ AGULHA CORTANTE 30MM
174 | UN | 1440 | FIO DE NYLON 6-0 C/ AGULHA CORTANTE 30MM
175 | UN | 1400 | FIO DE NYLON 7-0 C/ AGULHA CORTANTE 20MM
176 | UN | 1400 | FIO DE NYLON 8-0 C/ AGULHA CORTANTE 20MM
177 | UN | 500 | FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M
178 | UN | 500 | FITA CREPE 19X50MM
179 | UN | 2000 | FITA MICROPORE 2,5X10M
180 | UN | 5000 | FITA MICROPORE 4,5CM X10 M
181 | UN | 100 | FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO
182 | UN | 100 | FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO
183 | UN | 50 | FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML
184 | UN | 100 | FORMOL LIQUIDO 37% COM 1000ML
185 | UN | 7680 | FRALDA GERIATRICA G, INCONTINENCIA SEVERA, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, CAMADA EXTERNA
186 | UN | 8640 | FRALDA GERIATRICA M, INCONTINENCIA SEVERA, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, CAMADA EXTERNA
187 | UN | 13440 | FRALDA GERIATRICA XG, INCONTINENCIA SEVERA, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, CAMADA EXTERNA
188 | UN | 3000 | FRALDA INFANTIL G CAMADA EXTERNA RESPIRAVEL, TRIPLA PROTEÇAO
189 | UN | 2160 | FRALDA INFANTIL M CAMADA EXTERNA RESPIRAVEL, TRIPLA PROTEÇAO
190 | UN | 900 | FRALDA INFANTIL XG CAMADA EXTERNA RESPIRAVEL, TRIPLA PROTEÇAO
191 | UN | 5000 | FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML
192 | GL | 200 | GEL CONDUTOR NEUTRO P/ ULTRA SONOGRAFIA C/ 5 LTS
193 | UN | 120 | GLICERINA 12 % 120 MG/ML SOL CX 25 BOLS PE TRANSP. 500 ML + 25
194 | CX | 500 | HASTES FLEXIVEIS C/ 75 UN
195 | GL | 500 | HIPOCLORITO DE SODIO 1% - GL 05 LTS
196 | UN | 500 | INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE
197 | UN | 3000 | INDICADOR QUIMICO CLASSE 5
198 | UN | 50 | INTRACATH 16 G X12 AMARELO
199 | UN | 100 | KIT PARA DRENAEM TORACICA COM DRENO N 10
200 | UN | 100 | KIT PARA DRENAEM TORACICA COM DRENO N 20
201 | UN | 100 | KIT PARA DRENAEM TORACICA COM DRENO N 30
202 | UN | 200 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO
203 | UN | 10 | KIT de CINTO (TIRANTES) PARA PRANCHA DE RESGATE- 3 UNIDADES (1,70m cada); Alça C.A. de polipropileno de 50 mm; Fechos tic-tac em nylon de 50 mm; Regulador 50 mm em nylon.
204 | UN | 100 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL
205 | UN | 500 | LACRES PLASTICOS NUMERADOS 30CM PCT C/ 100 UND
206 | UN | 100 | LAMINA DE BISTURI Nª 11 C/ 100 UNIDADES CX
207 | UN | 100 | LAMINA DE BISTURI Nª 15 C/ 100 UNIDADES CX
208 | UN | 100 | LAMINA DE BISTURI Nª 20 C/ 100 UNIDADES CX
209 | UN | 100 | LAMINA DE BISTURI Nª 21 C/ 100 UNIDADES CX
210 | UN | 100 | LAMINA DE BISTURI Nª 24 C/ 100 UNIDADES CX
211 | UN | 500 | LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA CX C/100 UN ESPESSURA 1 MM A 1,2
212 | UN | 200 | LAMPADA P/ LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL UN
213 | UN | 20000 | LANCETA DESCARTÁVEL P/ EXAME DE GLICEMIA CAPILAR CAPILAR
214 | UN | 12 | LARINGOSCOPIO ADULTO KIT COMPLETO KT
215 | UN | 12 | LARINGOSCOPIO INFANTIL KIT COMPLETO KT
216 | UN | 5000 | LENÇOL DE PAPEL EM ROLO PARA MACA 70X50
217 | UN | 5000 | LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA C/ ELASTICO 2,15X0,90X0,20
218 | UN | 1000 | LOÇÃO OLEOSA HIDRATANTE C/ AGENASI 100ML
219 | UN | 2200 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6
220 | UN | 2200 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5
221 | UN | 3000 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7
222 | UN | 3000 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5
223 | UN | 2200 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8
224 | UN | 2200 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5
225 | CX | 1500 | LUVA DE VINIL M C/ 100 UNDS
226 | CX | 1500 | LUVA DE VINIL P C/ 100 UNDS
227 | UN | 200 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CMX15M
228 | UN | 200 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12CMX15M
229 | UN | 200 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CMX15M
230 | UN | 200 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX15M
231 | UN | 200 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 30CMX15M
232 | UN | 300 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 6CMX15M
233 | UN | 300 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 8CMX15M
234 | UN | 300 | MANTA TÉRMICA ALUMINADA 2,10X1,40
235 | UN | 4000 | MASCARA CIRÚRGICA RETANGULAR DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CX C/ 50 UND
236 | UN | 100 | MASCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO
237 | UN | 100 | MASCARA DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL
238 | UN | 200 | MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO (COM RESERVATORIO) ADULTO
239 | UN | 200 | MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO (COM RESERVATORIO) INFANTIL
240 | UN | 30 | MASCARA DE VENTURI ADULTO
241 | UN | 30 | MASCARA DE VENTURI PEDIÁTRICA
242 | UN | 5000 | MASCARA FACIAL DE PROTEÇÃO N 95 UN
243 | UN | 50 | MASCARA LARÍNGEA 1,0
244 | UN | 50 | MASCARA LARÍNGEA 1,5
245 | UN | 50 | MASCARA LARÍNGEA 2,0
246 | UN | 50 | MASCARA LARÍNGEA 2,5
247 | UN | 50 | MASCARA LARÍNGEA 3,0
248 | UN | 50 | MASCARA LARÍNGEA 4,0
249 | UN | 50 | MASCARA LARÍNGEA 5,0
250 | UN | 100 | MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL UN
251 | UN | 1500 | NYLON 0.0 CORTANTE C/AGULHA DE 3CM
252 | UN | 1500 | NYLON 1.0 CORTANTE C/AGULHA DE 3CM
253 | UN | 1500 | NYLON 2.0 CORTANTE C/AGULHA DE 3CM
254 | UN | 1500 | NYLON 3.0 CORTANTE C/AGULHA DE 3CM
255 | UN | 1500 | NYLON 4.0 CORTANTE C/AGULHA DE 3CM
256 | UN | 1500 | NYLON 5.0 CORTANTE C/AGULHA DE 3CM
257 | UN | 200 | OCULOS DE PROTEÇÃO C/ HASTES REGULÁVEIS INCOLOR U
258 | UN | 12 | OTOSCOPIO COMPLETO 5 ESPECULOS REUSAVEIS DE DIFERENTES
259 | UN | 120 | OXÍMETRO DE DEDO PROFISSIONAL COMPLETO
260 | UN | 120 | OXÍMETRO DE DEDO PROFISSIONAL COMPLETO INFANTIL
261 | UN | 50 | PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL 1 LITRO UN
262 | UN | 200 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, POLIESTER, ADESIVO, PROPILENO, INDICADORES DE PROCESSO DE ESTERIALIZAÇÃO ROLO DE 10CMX100M
263 | UN | 200 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, POLIESTER, ADESIVO, PROPILENO, INDICADORES DE PROCESSO DE ESTERIALIZAÇÃO ROLO DE 20CMX100M
264 | UN | 200 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, POLIESTER, ADESIVO, PROPILENO, INDICADORES DE PROCESSO DE ESTERIALIZAÇÃO ROLO DE 30CMX100M
265 | UN | 100 | PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 50MM - IMPRESSÃO 40MM CX C/ 12
266 | UN | 10 | PÁS PARA DESFIBRILADOR DEA ZOLL AED PLUS ADULTO
267 | UN | 10 | PÁS PARA DESFIBRILADOR DEA ZOLL AED PLUS INFANTIL
268 | UN | 10 | PÁS PARA DESFIBRILADOR Externo Automático TOTH
269 | UN | 10 | PÁS PARA DESFIBRILADOR Externo Automático - Life400 Futura Cmos Drake ADULTO
270 | UN | 10 | PINÇA ALLIS 14CM UN
271 | UN | 20 | PINÇA ALLIS BABY 12 CM UN
272 | UN | 20 | PINÇA ANATOMICA COM DENTE DE RATO 10 CM U
273 | UN | 20 | PINÇA ANATOMICA COM DENTE DE RATO 12 CM U
274 | UN | 20 | PINÇA ANATOMICA COM DENTE DE RATO 14 CM U
275 | UN | 20 | PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 10 CM UN
276 | UN | 20 | PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 12 CM UN
277 | UN | 20 | PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 14 CM UN
278 | UN | 20 | PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 10CM U
279 | UN | 20 | PINÇA BACKHAUS PARA CAMPO 13CM UN
280 | UN | 20 | PINÇA CHERON 24CM UN
281 | UN | 20 | PINÇA COLLEIN CORAÇÃO 16CM UN
282 | UN | 20 | PINÇA CRILE HEMOSTATICA COM SERRILHA CURVA 14CM UN
283 | UN | 20 | PINÇA CRILE HEMOSTATICA COM SERRILHA RETA 14CM UN
284 | UN | 20 | PINÇA HEMOSTATICA MOSQUITO CURVA 12CM UN
285 | UN | 20 | PINÇA HEMOSTATICA MOSQUITO RETA 12CM UN
286 | UN | 20 | PINÇA HENISTATICA MOSTATICA MOSQUITO CURVA 10 CM
287 | UN | 20 | PINÇA KELLY 14CM CURVA UN
288 | UN | 20 | PINÇA KELLY 14CM RETA UN
289 | UN | 20 | PINÇA KOCHER 14 CM CURVA UN
290 | UN | 20 | PINÇA KOCHER 14 CM RETA UN
291 | UN | 20 | PINÇA MAGIL 25CM PARA CATETER UN
292 | UN | 20 | PINÇA PEAN 14CM UN
293 | UN | 20 | PINÇA PEAN 16CM UN
294 | UN | 2000 | PLUG ADAPTADOR PRN DISPOSITIVO LUER DE ACESSO FECHADO IV BD
295 | VD | 60 | POLVIDINE 10% degermante fr 1000 ml
296 | VD | 60 | POLVIDINE TOPICO 1000 ml
297 | UN | 10 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM UN
298 | UN | 2100 | PORTA LAMINA TIPO FRASCO PARA MICROSCOPIA P/ 1 LAMINA UN
299 | UN | 10 | PRANCHA PARA MASSAGEM DE RCP
300 | UN | 10 | PROTETOR GONADAL
301 | UN | 2000 | PROTETOR OCULAR ADULTO
302 | UN | 2000 | PROTETOR OCULAR INFANTIL COLORIDO
303 | UN | 500 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO INFANTIL AZUL C/ LACRE
304 | UN | 500 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO INFANTIL ROSA C/ LACRE
305 | LT | 100 | REVELADOR P/ RAIO X
306 | UN | 80000 | SERINGA 10ML S/ AGULHA
307 | UN | 60000 | SERINGA 1ML S/ AGULHA
308 | UN | 60000 | SERINGA 20ML S/ AGULHA LUER SLIP
309 | UN | 1000 | SERINGA 60ML S/ AGULHA LUER SLIP
310 | UN | 60000 | SERINGA 3ML C/ AGULHA 25X7,0
311 | UN | 60000 | SERINGA 5ML C/ AGULHA 25 X 7,0
312 | UN | 60000 | SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA P/APLICAÇÃO DE INSULINA
313 | FR | 1000 | SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250 ML
314 | UN | 240 | SONDA DE ASPIRAÇÃO PARA TUBO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO -
315 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 2.0 C/BALÃO
316 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 2.5 C/ BALÃO
317 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 C/ BALÃO
318 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 C/ BALÃO
319 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4.5 C/ BALÃO
320 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5.0 C/ BALÃO
321 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5.5 C/ BALÃO
322 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6.0 C/ BALÃO
323 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 C/ BALÃO
324 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 C/ BALÃO
325 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 C/ BALÃO
326 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 C/ BALÃO
327 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8.5 C/ BALÃO
328 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9.0 C/ BALÃO
329 | UN | 240 | SONDA ENDOTRAQUELA N° 3.5 C/ BALÃO
330 | UN | 600 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº06
331 | UN | 600 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº08
332 | UN | 600 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº10
333 | UN | 600 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº12
334 | UN | 600 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº14
335 | UN | 800 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16
336 | UN | 800 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº18
337 | UN | 500 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20
338 | UN | 500 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº22
339 | UN | 500 | SONDA FOLEY 2 VIAS Nº24
340 | UN | 300 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº06
341 | UN | 300 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº08
342 | UN | 300 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº10
343 | UN | 300 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº12
344 | UN | 300 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº14
345 | UN | 300 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº16
346 | UN | 300 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº18
347 | UN | 300 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº20
348 | UN | 300 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº22
349 | UN | 300 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº24
350 | UN | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06
351 | UN | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08
352 | UN | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10
353 | UN | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12
354 | UN | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16
355 | UN | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18
356 | UN | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20
357 | UN | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22
358 | UN | 500 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 24
359 | UN | 500 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06
360 | UN | 500 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08
361 | UN | 500 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10
362 | UN | 500 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12
363 | UN | 500 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14
364 | UN | 500 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16
365 | UN | 500 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18
366 | UN | 500 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº20
367 | UN | 500 | SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº22
368 | UN | 2000 | SONDA P/ INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINA (SONDA TIPO CAMISINHA )
369 | UN | 500 | SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 06 FR C/ FIO GUIA
370 | UN | 500 | SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 08 FR C/ FIO GUIA
371 | UN | 800 | SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 10 FR C/ FIO GUIA
372 | UN | 800 | SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 12 FR C/ FIO GUIA
373 | UN | 200 | SONDA RETAL Nº 10
374 | UN | 200 | SONDA RETAL Nº 12
375 | UN | 200 | SONDA RETAL Nº 14
376 | UN | 200 | SONDA RETAL Nº 16
377 | UN | 200 | SONDA RETAL Nº 18
378 | UN | 200 | SONDA RETAL Nº 20
379 | UN | 200 | SONDA RETAL Nº 22
380 | UN | 500 | SONDA URETRAL Nº04
381 | UN | 500 | SONDA URETRAL Nº06
382 | UN | 500 | SONDA URETRAL Nº08
383 | UN | 500 | SONDA URETRAL Nº10
384 | UN | 20000 | SONDA URETRAL Nº12
385 | UN | 10000 | SONDA URETRAL Nº14
386 | UN | 20000 | SONDA URETRAL Nº16
387 | UN | 15000 | SONDA URETRAL Nº18
388 | UN | 15000 | SONDA URETRAL Nº20
389 | UN | 15000 | SONDA URETRAL Nº22
390 | UN | 600 | TALA METÁLICA P/ IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS 12 X 180 MM
391 | UN | 600 | TALA METÁLICA P/ IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS 16 X 180 MM
392 | UN | 100 | TALA MOLDAVEL 102X11,5 CM (AMARELA )
393 | UN | 100 | TALA MOLDAVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE BRAÇO / PERNA 86X10X2 CM
394 | UN | 100 | TALA MOLDAVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE BRAÇO/ PERNA 63X9X2 CM
395 | UN | 100 | TALA MOLDAVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE BRAÇO/PERNA 30X8X2 CM
396 | UN | 100 | TALA MOLDAVEL PARA IMOBILIZAÇÃO DE BRAÇO/PERNA 53X8X2 CM
397 | UN | 12 | TENTACANULA 15CM
398 | UN | 150 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
399 | UN | 150 | TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA DIGITAL P/ CAIXA TERMICA C/ CABO EXTENSOR
400 | UN | 200 | TERMÔMETRO DIGITAL COM INFRA VERMELHO (TESTA)
401 | UN | 30 | TESOURA CIRURGICA CURVA 15 CM C/ PONTAS FINAS U
402 | UN | 30 | TESOURA CIRURGICA CURVA 15CM C/ 1 PONTA FINA E 1 PONTA ROMBA
403 | UN | 30 | TESOURA CIRURGICA RETA 15CM C/ 1 PONTA FINA E 1 PONTA ROMBA
404 | UN | 30 | TESOURA CIRURGICA RETA 15CM C/ PONTAS FINAS
405 | UN | 30 | TESOURA CIRURGICA RETA 15CM C/ PONTAS ROMBAS
406 | UN | 30 | TESOURA MATZEMBAUM CURVA 15 CM
407 | UN | 30 | TESOURA MATZEMBAUM RETA 15 CM
408 | UN | 30 | TESOURA MAYO CURVA 15 CM
409 | UN | 30 | TESOURA MAYO RETA 15 CM
410 | UN | 30 | TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTOS 12 CM
411 | UN | 30 | TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTOS 9 CM
412 | UN | 800 | TESTE BOWIE-DICK PLUS INDICADOR QUÍMICO
413 | UN | 35000 | TIRAS PARA TESTE PARA GLICEMIA CAPILAR (G-TECH)
414 | UN | 5000 | TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO
415 | UN | 24 | TUBO DE LATEX 200 GARROTE PACÓTE COM 15 METROS LATEX
416 | UN | 60 | TUBO DE SILICONE HOSPITALAR 204 15MTS X 12MM P/ OXIGENIO P
417 | UN | 150 | UMIDIFICADOR OXIGÊNIO ADULTO 250ML U
418 | UN | 50 | VÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO
419 | UN | 50 | VÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO
420 | UN | 50 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO C/ FLUXO
421 | UN | 70 | VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO COM MONÔMETRO CONEXÃO
422 | FR | 80 | VASELINA LIQUIDA FRASCO 1000 ML
0

## Lote-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 54/2022 Lote Nº 2
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 02 - COTA RESERVADA
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 12000 | EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR
2 | UN | 50 | FILME PARA IMPRESSORA DE RX DRYSTAR DT 2 B 24X30CM PCT 100 UND
3 | UN | 50 | FILME PARA IMPRESSORA DE RX DRYSTAR DT 2 B 30X40CM PCT 100 UND
4 | UN | 50 | FILME PARA IMPRESSORA DE RX DRYSTAR DT 2 B 35X35CM PCT 100 UND
5 | UN | 50 | FILME PARA IMPRESSORA DE RX DRYSTAR DT 2 B 35X43CM PCT 100 UND
6 | CX | 937.5 | LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100 UNIDADES
7 | CX | 937.5 | LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/ 100 UNDS
8 | CX | 937.5 | LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/ 100 UNDS
9 | CX | 937.5 | LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX C/ 100 UNDS
10 | UN | 25000 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 100 ML SISTEMA FECHADO.
11 | UN | 6250 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 1000 ML SISTEMA FECHADO.
12 | UN | 15000 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 250 ML SISTEMA FECHADO.
13 | UN | 12500 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 500 ML SISTEMA FECHADO.
14 | UN | 3750 | SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO
15 | UN | 3750 | SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO
16 | UN | 3750 | SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO.
17 | UN | 3750 | SORO GLICOSADO 5% FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO.
18 | UN | 1250 | SORO RINGER LACTADO FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO
19 | UN | 1250 | SORO RINGER SIMPLES FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO
0

## Lote-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 54/2022 Lote Nº 3
PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 03 - COTA PRINCIPAL
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 36000 | EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR
2 | UN | 150 | FILME PARA IMPRESSORA DE RX DRYSTAR DT 2 B 24X30CM PCT 100 UND
3 | UN | 150 | FILME PARA IMPRESSORA DE RX DRYSTAR DT 2 B 30X40CM PCT 100 UND
4 | UN | 150 | FILME PARA IMPRESSORA DE RX DRYSTAR DT 2 B 35X35CM PCT 100 UND
5 | UN | 150 | FILME PARA IMPRESSORA DE RX DRYSTAR DT 2 B 35X43CM PCT 100 UND
6 | CX | 2812.5 | LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100 UNIDADES
7 | CX | 2812.5 | LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/ 100 UNDS
8 | CX | 2812.5 | LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/ 100 UNDS
9 | CX | 2812.5 | LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX C/ 100 UNDS
10 | UN | 75000 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 100 ML SISTEMA FECHADO.
11 | UN | 18750 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 1000 ML SISTEMA FECHADO.
12 | UN | 45000 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 250 ML SISTEMA FECHADO.
13 | UN | 37500 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO DE 500 ML SISTEMA FECHADO.
14 | UN | 11250 | SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO
15 | UN | 11250 | SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO
16 | UN | 11250 | SORO GLICOSADO 5% FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO.
17 | UN | 11250 | SORO GLICOSADO 5% FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO.
18 | UN | 3750 | SORO RINGER LACTADO FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO
19 | UN | 3750 | SORO RINGER SIMPLES FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
Ass. e Carimbo do Fornecedor