## Lote-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 45/2023 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
Lote 1
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 08:00 HORAS DO DIA 05/01/2024
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 100 | Monitor portátil com tela sensível ao toque e conexão por porta USB, sem fio, para leitura do sensor intersticial. Na escala de 40 a 500 mg/dl para glicemia. Capacidade de armazenamento de 90 dias, com 7 tipos de relatórios e honorários, tempo de teste de aproximadamente 15 segundos, através do rastreamento do sensor. Alimentação por bateria recarregável de íon lítio. 1 cabo USB e adaptador de energia. Referência: marca Freestyle Libre Monitor
2 | UN | 250 | APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA
3 | UN | 400 | Sensor reagente para monitoramento de glicemia (sensor) intersticial, por método eletroquímica amperométrica, continua; aplicada na parte posterior do braço; vida útil por até 14 dias; acompanha 1 sensor, aplicador de sensor, lenço umedecido com álcool; instruções de uso.
4 | UN | 3000 | LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, Lanceta p/ lancetador, com espessura ultra-fina, com ponta triangular para punção indolor, penetração consistente, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes. Incluso lancetador compatível (Vide item 3.1 deste Termo de Referência)
5 | UN | 3000 | TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR SANGUÍNEA CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. Especificações: confeccionadas em plástico, com método de leitura de refletância/amperometria, faixa de medição entre 10mg/dl e 600 mg/dl. Tempo de leitura no máximo de 5 segundos dentro do monitor. O aparelho para verificação da glicose sanguínea deve memorizar no mínimo 300 medições mensais. Amostra de sangue total obtida por punção de polpa digital com volume máximo de 2 (dois) micro litros. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. (Vide item 3.2 deste Termo de Referência)
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
Ass. e Carimbo do Fornecedor