## Lote-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 43/2025 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
Lote 1
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA, 08:00 HORAS DO DIA 14/11/2025
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo da Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 300 | Disjuntor unipolar 50 a |  |  | 0
2 | UN | 96 | Disjuntor tripolar 50 a |  |  | 0
3 | UN | 2500 | Roldanas plástico med. |  |  | 0
4 | UN | 2500 | Roldanas plástico grande |  |  | 0
5 | UN | 160 | Chave contactora 16 a |  |  | 0
6 | UN | 1000 | Tomada simples tripla 10 a |  |  | 0
7 | UN | 500 | Tomada simples externo 10 a |  |  | 0
8 | UN | 500 | Tomada simples externo 20 a |  |  | 0
9 | UN | 550 | Soquete plástico e-27 |  |  | 0
10 | UN | 800 | Lâmpada led bulbo 70 w e-27 |  |  | 0
11 | UN | 500 | Luminária de emergência de led |  |  | 0
12 | UN | 100 | BRAÇO RETO 1 MT GALVONIZADO |  |  | 0
13 | UN | 200 | Braço para luminária de led tipo andorinha |  |  | 0
14 | UN | 300 | Parafuso maquina 16 x 200 mm |  |  | 0
15 | UN | 360 | Disjuntor unipolar 10 a |  |  | 0
16 | UN | 250 | Interruptor simples 3 teclas |  |  | 0
17 | UN | 500 | Tomada simples interno 10 a |  |  | 0
18 | UN | 1500 | Abraçadeira de nylon 30 cm |  |  | 0
19 | UN | 1500 | Abraçadeira de nylon 50 cm |  |  | 0
20 | UN | 160 | Chave contactora 25 a |  |  | 0
21 | UN | 1000 | Conector com isolador perfurante 10 - 95 mm |  |  | 0
22 | UN | 74 | Disjuntor tripolar 150 a |  |  | 0
23 | UN | 200 | Luminária publica led 120 w |  |  | 0
24 | UN | 150 | Projetor led 400 w branco frio |  |  | 0
25 | UN | 300 | Parafuso maquina 16 x 250 mm |  |  | 0
26 | UN | 50 | Rele foto elétrico na |  |  | 0
27 | UN | 200 | Projetor led 100 w branco frio |  |  | 0
28 | UN | 1500 | LAMPADA LED BULBO 25 W E-27 |  |  | 0
29 | UN | 1500 | Abraçadeira de nylon 20 cm |  |  | 0
30 | MT | 1000 | Cabo PP 2x1,5 mm |  |  | 0
31 | MT | 1500 | Cabo PP 2x2,5 mm |  |  | 0
32 | MT | 1500 | Cabo PP 2x4 mm |  |  | 0
33 | MT | 1100 | Cabo Sintenax 16 mm azul |  |  | 0
34 | MT | 1100 | Cabo Sintenax 16 mm preto |  |  | 0
35 | MT | 1000 | Cabo Multiplexado 2 x 10 mm |  |  | 0
36 | MT | 1000 | Cabo Multiplexado 2 x 16 mm |  |  | 0
37 | MT | 1000 | Cabo Multiplexado 3 x 10 mm |  |  | 0
38 | MT | 1000 | Cabo Multipelxado 4 x 16 mm |  |  | 0
39 | UN | 1000 | Conector parelelo universal alumínio |  |  | 0
40 | UN | 300 | Disjuntor unipolar 25 a |  |  | 0
41 | UN | 300 | Disjuntor unipolar 40 a |  |  | 0
42 | UN | 70 | DISJUNTOR BIPOLAR 50 A |  |  | 0
43 | UN | 70 | Disjuntor tripolar 70 a |  |  | 0
44 | MT | 1300 | Fio flexível 16 mm |  |  | 0
45 | MT | 1500 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM |  |  | 0
46 | MT | 1500 | Fio parelelo 2 x 2,5 mm |  |  | 0
47 | UN | 200 | Fita isolante auto fusão 19 mm x 5m |  |  | 0
48 | MT | 1000 | Cabo Multiplexado 3 x 16 mm |  |  | 0
49 | MT | 1100 | FIO FLEXÍVEL 1,5 MM |  |  | 0
50 | MT | 1300 | FIO FLEXIVEL 10 MM |  |  | 0
51 | UN | 500 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA INTERNO |  |  | 0
52 | UN | 500 | Interruptor simples 2 teclas |  |  | 0
53 | UN | 100 | Tomada simples interno 20 a |  |  | 0
54 | UN | 500 | SOQUETE PORCELANA E-27 |  |  | 0
55 | UN | 500 | SOQUETE PORCELANA E-40 |  |  | 0
56 | UN | 2500 | Roldanas plástico peq. |  |  | 0
57 | UN | 1000 | Lampada led bulbo 15 w e-27 |  |  | 0
58 | UN | 1500 | LAMPADA LED BULBO 40 W E-27 |  |  | 0
59 | UN | 50 | Suporte para luminária de led 2 petalas |  |  | 0
60 | UN | 50 | Suporte para luminária de led 3 petalas |  |  | 0
61 | UN | 50 | Suporte para luminária de led 4 petalas |  |  | 0
62 | UN | 200 | Projetor led 50 w branco frio |  |  | 0
63 | UN | 150 | Projetor led 200 w branco frio |  |  | 0
64 | UN | 150 | Projetor led 300 w branco frio |  |  | 0
65 | UN | 2000 | PINO FEMEA PADRÃO BRASILEIRO 10 A |  |  | 0
66 | UN | 500 | PINO FEMEA PADRÃO BRASILEIRO 20 A |  |  | 0
67 | UN | 1050 | PINO MACHO PADRÃO BRASILEIRO 10 A |  |  | 0
68 | UN | 500 | PINO MACHO PADRÃO BRASILEIRO 20 A |  |  | 0
69 | UN | 200 | Tubo galvanizado 76,20 x 2 x 5000 mm |  |  | 0
70 | PÇ | 300 | PARAFUSO MAQUINA 16 X 300 MM |  |  | 0
71 | UN | 200 | Tubo snow led tipo gota branco frio |  |  | 0
72 | UN | 20 | Padrão bifásico 5 mts |  |  | 0
73 | UN | 20 | Padrão bifásico 7 mts |  |  | 0
74 | UN | 25 | PADRÃO TRIFASICO 5 MTS |  |  | 0
75 | UN | 25 | Padrão trifásico 7 mts |  |  | 0
76 | UN | 150 | Caixa ligação para disjuntor + tomada 10a, de sobrepor |  |  | 0
77 | UN | 100 | Luminária aberta para braço curto e-27 |  |  | 0
78 | UN | 100 | Luminária aberta c/ braço reto 1 mt e-27 |  |  | 0
79 | UN | 300 | BASE PARA RELE FOTOELETRICO |  |  | 0
80 | MT | 3100 | FIO FLEXÍVEL 2,5 MM |  |  | 0
81 | UN | 2000 | LAMPADA LED BULBO 50 W E-27 |  |  | 0
82 | UN | 1000 | Rele foto elétrico nf |  |  | 0
83 | UN | 300 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA + 1 TOMADA INTERNO |  |  | 0
84 | UN | 360 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A |  |  | 0
85 | UN | 88 | Disjuntor tripolar 100 a |  |  | 0
86 | UN | 50 | ALICATE BICO PARA ELETRICISTA DE 1000W FORJADO EM AÇO CROMOI VANÁDIO CABEÇA E ARTICULAÇÃO |  |  | 0
87 | UN | 100 | BATERIA ALCALINA 9V |  |  | 0
88 | MT | 5000 | CABO DUPEX 10MM |  |  | 0
89 | MT | 5000 | CABO DUPLEX DE 16 MM |  |  | 0
90 | MT | 3000 | CABO MULTIPLEX ATÉ 12V, MATERIAL CONDUTOR ALUMÍNIO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE DE FASES 3 E 1 NEUTRO, SEÇÃO CABO 16 MM2 |  |  | 0
91 | UN | 100 | CAIXA DE SOLDA FOSCOPE PARA TUBO DE COBRE - 10 UNIDADES |  |  | 0
92 | UN | 260 | CAIXA SOBREPOR COM TOMADA DE 10 AMPERES |  |  | 0
93 | UN | 95 | CAIXA VERSÁTIL DISJUNTOR UNIOLAR 10A E TOMADA 2 PT, 10A-250V |  |  | 0
94 | 120 | 120 | CAIXA VERSÁTIL DISJUNTOR 20A E TOMADA 2PT 20A A 250V |  |  | 0
95 | UN | 220 | CANALETA EXTERNA DE 02 METROS COM FITA DUPLA FACE |  |  | 0
96 | UN | 50 | CANETA CHAVE TESTE DE VOLTAGEM, CORRENTE DIGITAL 12/220V |  |  | 0
97 | UN | 50 | CANETA DETECTORA DE CORRENTEELETRICA 90 V A 1000V |  |  | 0
98 | UN | 100 | CHAVE DE COMANDO DE GRUPO COM DISJUNTOR DE 50 AMPES CMPOLETA EM ABS COM 2 DISJUNTORES, 2 CONTACTADORAS E RELE ACOPLADO |  |  | 0
99 | UN | 50 | CHAVE DE FENDA COM CABO ISOLADO 3/16 |  |  | 0
100 | UN | 50 | CHAVE DE FENDA COM CABO ISOLADO 3/19 |  |  | 0
101 | UN | 95 | CHAVE ELETRICA TIPO BOIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM MERCÚRI, CONTROLE ELETROMECÂNICO, CONTATO REVER, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO: 15(4), 250 VCA, CAPACIDADE ELÉTRICA CERTIFICAÇÃO: 10(4) A 250 VCA, CLASSE 2, TIPO DE INTERRUPÇÃO: MICRO-DESCONEXÃO, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 0º A 60º C |  |  | 0
102 | UN | 50 | CHAVE INGLESA AÇO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO OU EM AÇO CROMOVANÁDIO 12 |  |  | 0
103 | UN | 50 | CHAVE PHILIPX COM CABO ISOLADO 3/19 |  |  | 0
104 | UN | 150 | CHUVEIRO ELETRICO: TERMOPLÁSTICO, 03 VARIAÇÕES DE TEMPERATURA DA ÁGUA, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.500W, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO. |  |  | 0
105 | MT | 6000 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL,COR DO ISOLAMENTO - A ESCOLHER |  |  | 0
106 | MT | 6000 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 4MM2, TENSÃO, ISOLAMENTO 750V MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO - A ESCOLHER |  |  | 0
107 | MT | 6000 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 6MM2, TENSÃO, ISOLAMENTO 750V MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO - A ESCOLHER |  |  | 0
108 | UN | 800 | FITA ISOLANTE, ESPESSURA 0,18 MM, LARGURA DE 19MMX20M DE COMPRIMENTO, FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 90º |  |  | 0
109 | UN | 800 | FITA ISOLANTE NA COR CINZA, ROLO DE 10 MT. |  |  | 0
110 | UN | 800 | FITA ISOLANTE NA COR VERMELHA ROLO DE 10 MT |  |  | 0
111 | UN | 2500 | LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA DE 40W, BIVOLT E27, BRANCA FRIA,6500K |  |  | 0
112 | UN | 1200 | LÂMPADA DE LED BULBO E27 TUBOLAR DE 09W/220V |  |  | 0
113 | UN | 1500 | LÂMPADA DE LED TUBOLAR 1,20CM DE 20W DE 220V, 50.000 HS COR FRIA |  |  | 0
114 | UN | 2000 | LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT 6500K E-27 LUZ BRANCA FRIA |  |  | 0
115 | UN | 900 | LÂMPADA TUBULAR DE LED 09W DE 60CM |  |  | 0
116 | UN | 2000 | PLAFON SIMPLES, SUPORTE LÂMPADAS, BOCAL CERÂMICO E27 |  |  | 0
117 | UN | 2000 | PORCAS DE 1/2 PARA AR CONDICIONADO |  |  | 0
118 | UN | 2000 | PORCA DE 1/4 PARA AR CONDICIONADO |  |  | 0
119 | UN | 1100 | TOMADA INTERNA DE 10 AMPERES COM INTERRUPTOR DE 01TECLA - BRANCA |  |  | 0
120 | UN | 1000 | TOMADA INTERNA DE 10 AMPERES COM INTERRUPTOR DE 02 TECLAS - BRANCA |  |  | 0
121 | UN | 1200 | TOMADA INTERNA DE 20 AMPERES 03 POLOS |  |  | 0
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
|  | Assinatura do Vendedor/Responsável:________________________________________________ |  | Telefone para contato: _____________________________________
Ass. e Carimbo do Fornecedor